## Sheet1
| 输入 |  |  | 输出
输入设备 | 代号 | 输入点 | 输出设备 | 代号 | 输出点
检修开关 | SA1 | X0 | 运行/检修指示灯 | HL0 | Y0
A点位置开关 | SQ1 | X1 | A点指示灯 | HL1 | Y1
启动按钮 | SB1 | X2 | 前进电机 | HL2 | Y2
B点位置开关 | SQ2 | X3 | B点指示灯 | HL3 | Y3
点动前进 | SB2 | X4 | 后退电机 | HL4 | Y4
点动后退 | SB3 | X5